**Training program as per ISO/IEC 17043: 2023 & ISO 13528:2022**

**DATA FOR SMALL NUMBER OF PARTICIPANTS – Flammability (in seconds)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Code** | **Value** |
| **11** | **7.3** |
| **14** | **6.8** |
| **16** | **8.7** |
| **22** | **8.0** |
| **24** | **9.3** |
| **25** | **7.4** |
| **26** | **7.3** |
| **36** | **9.4** |
| **44** | **7.1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assigned Value** |  |
| **SDPA** |  |
| **SU** |  |

**DATA FOR SMALL NUMBER OF PARTICIPANTS – 4ABP (in mg/kg)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Code** | **Value** |
| **13** | **18.20** |
| **17** | **14.05** |
| **19** | **14.30** |
| **20** | **14.00** |
| **24** | **13.00** |
| **25** | **18.50** |
| **26** | **12.80** |
| **32** | **15.00** |
| **47** | **16.70** |

**Assume MPE as ± 30%**

|  |  |
| --- | --- |
| **Assigned Value** |  |
| **SDPA** |  |
| **SU** |  |